Заключение экспертной комиссии о благоустройстве и оснащении МОУ «Шувойская средняя общеобразовательная школа»

| № | Индикатор | Способ определения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. 3.1 | Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН | Имеющееся заключение1 | Да |
| 4.1. 3.2 | Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | Имеющееся заключение1 .г | Да |
| 4.1. 3.3 | Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов | Имеющееся заключение1 | Да |
| 4.1. 3.4 | Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности | Имеющееся заключение1 | Да |
| 4.1. 3.5 | Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности | Имеющиеся акты замера сопротивления изоляции | Да |
| 4.1. 3.6 | Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН | Имеющееся заключение1 | Да |
| 4.1. 3.7 | Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9x18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами | Имеющийся акт готовности спортзала к использованию в текущем учебном году и осмотр | Да |
| 4.1. 3.8 | Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре | Акт приемки в эксплуатацию, опробования; договора на обслуживание АПС | Да |
| 4.1. 3.9 | Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники или сторожа) | Договор на обслуживание с лицензированным охранным предприятием или трудовые договора со сторожами | Да |
| 4.1. 3.10 | Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее т/2 + 2, включая компьютер учителя (где т - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Имеющееся заключение1 | 1 |
| 4.1. 3.11 | Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для | Осмотр | Да |